阜阳理工学院低区冷水+高区冷水+热水+室外消防栓+室内消防栓+消防喷淋+消防水炮管道漏水检测项目

竞争性谈判文件

项目编号： FYLG-JZTP-2026-001

采   购  人：   阜阳理工学院 （单位盖章）

2026 年  1  月

第一章	竞争性谈判公告

## 项目概况

阜阳理工学院低区冷水+高区冷水+热水+室外消防栓+室内消防栓+消防喷淋+消防水炮管道漏水检测 采购项目的潜在供应商应在阜阳理工学院财务资产处官网(https://fyut.edu.cn/c/cwzcc/)网站获取采购文件，并于 2026 年1月 15 日  9  点  0  分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号： FYLG-JZTP-2026-001

项目名称： 阜阳理工学院低区冷水+高区冷水+热水+室外消防栓+室内消防栓+消防喷淋+消防水炮管道漏水检测

采购方式：竞争性谈判

预算金额：9万元

最高限价：9万元 （单个漏点检测费用报价上限为3500元）

采购需求：（阜阳理工学院校园内，低区冷水+高区冷水+热水+室外消防栓+室内消防栓+消防喷淋+消防水炮管道漏水检测）

合同履行期限：合同签订后5个工作日完成检测服务。

本项目是否接受联合体：  否

## 二、申请人的资格要求：

1.具有独立法人资格、有效的营业执照。（须提供营业执照的复印件）；

2.单位负责人或法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的申请。

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取采购文件

时间：　2026 年 1 月 9 日至  2026 年 1 月 14 日 17  时   0分

地点： 阜阳理工学院财务资产处官网

方式： 供应商需登录阜阳理工学院财务资产处官网下载采购文件

售价：0元

## 四、响应文件提交

截止时间：  2026 年 1 月 15 日 9 点  0  分（北京时间）

地点： 阜阳市阜阳理工学院后勤楼三楼会议室

## 五、开启

时间：  2026 年 1 月15 日   9 点  0  分（北京时间）

地点：阜阳市阜阳理工学院后勤楼三楼会议室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

- 无

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：　阜阳理工学院

地址：　安徽省阜阳市颍州区阜临路169号

联系方式：　刘老师0558-2689015、张老师0558-2689113

- 2.纪检监察部门

- 联系人：　杨老师

地址： 安徽省阜阳市颍州区阜临路169号

联系方式： 0558-2689162

采购需求

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 服务完成后，根据实际检测出来的数量为结算依据（没检测出来不付款），甲方收到乙方开具的增值税发票后，15个工作日内完成付款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后 5个工作日 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起 / |
| 5 |  |  |

二、服务需求

| 序号 | 服务名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 个 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

三、报价要求

1、报价方式： ☑单价报价：                 ；

备注：单个漏点报价限价：不超过 3500 元

四、其他要求

1.若因检测单位检测不准确导致校方不必要的开挖造成的损失需由检测单位

承担。

响应文件格式

（项目名称）

响 应 文 件

项目编号：

采购人：

供应商电子签章：

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年    月     日

一、报价表格式

#### 1-1 报价表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 谈判范围 | 全部 / 第 包 |
| 报价 （详见备注说明） | 人民币或费率（大写） （小写 ）元或% |
| 备注说明 |  |

供应商电子签章：

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日	期：

注：

特殊事项在备注中注明。

供应商应根据其响应文件中报价表的内容填写唱标信息，唱标信息不作  为评审的依据。唱标信息与报价表不一致的，以报价表为准。

#### 1-1 分项报价明细表

| 序 号 | 名称 | 品牌、型 号规格 | 原产地及 生产厂商 | 单 位 | 数 量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | „ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | „ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | „ |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商电子签章： 	 日	期：

备注：

    - 表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

    - 表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致响应无效。

二、最后承诺报价表

（某项目第 	次报价书）

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 谈判范围 | 全部 / 第 包 |
| 谈判内容 | （此内容由谈判小组根据项目需求据实填写，如不对原文件内容进行修改，此项填“无”。） |
| 最后报价 （详见备注说明） | 人民币或费率（大写） （小写 ）元或% |
| 备注说明 |  |
| 谈判小组签字 |  |

供应商公章或授权代表签字：

日	期：

注：1、本页《报价表》如采用“在线解密”，由谈判小组在交易系统中发起，供应商在交易系统中在线填写。如不采用“在线解密”，请供应商带至谈判现场备填。

2、考虑谈判报价的方便，供应商在填写最后承诺报价后，（第一次报价- 最后承诺报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同为需求表中全部分项设备、工程量或服务的优惠浮动值（特定分项优惠除外），而不考虑措施项目清单和规 费税金清单的金额改变。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。

三、谈判响应函

致： （采购人）

根据贵方的竞争性谈判邀请公告，我方兹宣布同意如下：

- 如我公司成交，我公司承诺愿意按谈判文件规定缴纳履约保证金和成交服务费。按本次谈判文件规定及最后报价承诺供货及安装。

- 我方根据本次谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

- 我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

- 我方已详细审核本次谈判文件，包括谈判文件附件、参考资料、谈判文件修改书或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次谈判文件，并对谈判文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我方同意从供应商须知规定的谈判日期起遵循本谈判文件，并在供应商须知规定的谈判有效期之前均具有约束力。

- 我方同意按贵方要求在谈判现场规定时间内向贵方提供与其谈判有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

- 我方完全理解贵方不一定接受最低报价的谈判。

- 我方同意谈判文件规定的付款方式、服务期限。

- 我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

供应商电子签章：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日	期：

附录1:

供应商诚信承诺书

致：  （采购人）

我单位参加本次谈判，承诺如下：

1. 提供的所有资料都是真实有效。

2.  不存在借用资质、串通投标、电子投标文件制作机器码相同等情形。

3．如我方为成交候选人，除不可抗力（是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等），不因任何其它原因放弃成交候选人资格。

4、我方成交后，严格按照采购文件和我单位响应文件的约定签订合同。

5、我方同意将达不到供应商资格要求条件仍参与谈判或被行政主管部门、监督管理部门等暂停、取消公共资源交易资格且在限制期内仍参与谈判的情形视为弄虚作假，愿意接受处理。

6、我方参与谈判如出现报价高于该项目最高限价的情形。

出现违反上述承诺情形之一的，我单位愿意接受采购人（甲方）、政府采购监督管理部门做出的相关处理、处罚。

此承诺不受谈判有效期的限制。

供应商电子签章：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月    日

四、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

(联合体参加谈判的，联合体双方均须提供）

- 本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

- 本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

- 被人民法院列入失信被执行人；

- 被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

- 被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章： 	 日          期：

五、法定代表人授权委托书

本授权书声明：           公司（工厂）（纳税人识别号：    ）的       （法人代表姓名、职务）代表本公司（工厂）授权本公司（工厂）        （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，参加                     采购项目活动（项目编号：             ），全权代表本公司处理谈判过程的一切事宜，包括但不限于：谈判、签约等。供应商代表在谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

法定代表人联系方式：（手机号码）

授权委托人联系方式：（手机号码）

法人代表签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

供应商电子签章：

授权委托日期：

注：

- 本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件；

- 法定代表人参加谈判的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。